自然人生物质锅炉参数费用表

| 产品型号 | 发热量 大卡(Kcal) | 每小时 产水量（吨） | 采暖面积 (平方米) | 每小时用料（公斤) | 锅 炉 尺 寸 （米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |
| ZRS-05A | 5万 | 1.25 | 500 | 12 | 1.1 | 0.65 | 1.1 |
| ZRS-10A | 10万 | 2.5 | 1000 | 24 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |
| ZRS-15A | 15万 | 3.7 | 1500 | 35 | 1.45 | 0.9 | 1.35 |
| ZRS-20A | 20万 | 5 | 2000 | 47 | 1.45 | 0.9 | 1.35 |
| ZRS-30A | 30万 | 7.5 | 3000 | 72 | 1.9 | 1.2 | 1.55 |
| ZRS-40A | 40万 | 10 | 4000 | 95 | 2.1 | 1.45 | 1.58 |
| ZRS-60A | 60万 | 15 | 6000 | 142 | 2.7 | 1.3 | 2.2 |
| ZRS-90A | 90万 | 22.5 | 9000 | 214 | 3.3 | 1.3 | 2.2 |
| ZRS-120A | 120万 | 30 | 12000 | 285 | 3.6 | 1.35 | 2.2 |
| ZRS-150A | 150万 | 37.5 | 15000 | 357 | 3.6 | 1.35 | 2.2 |
| ZRS-180A | 180万 | 45 | 18000 | 436 | 5.0 | 1.35 | 2.2 |
| ZRS-240A | 240万 | 60 | 24000 | 576 | 3.6 | 2.4 | 2.2 |
| ZRS-300A | 300万 | 75 | 30000 | 726 | 4.8 | 2.4 | 2.2 |
| ZRS-360A | 360万 | 90 | 36000 | 872 | 5.0 | 2.4 | 2.2 |
| ZRS-600A | 600万 | 150 | 60000 | 1420 | 7.0 | 3.0 | 2.7 |

网站地址：www.czzrr.com   销售热线：邓：13317356868